江新环罚〔2023〕26号

行政处罚决定书

当事人：江门市汇邑环保技术服务有限公司

统一社会信用代码：91440705MA52BXP905

经营场所：江门市新会区会城东庆南路9号109

法定代表人：梁求养

江门市汇邑环保技术服务有限公司环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

一、环境违法事实和证据

2023年5月，我局执法人员对江门市汇邑环保技术服务有限公司进行的现场检查和调查发现：

你单位存在不真实记录水污染自动监测设备故障维修记录日期以及设备运行情况。

以上事实，有《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》、《江门市生态环境局调查询问笔录》、江门市加多福纸业有限公司与江门市汇邑环保技术服务有限公司签订的《污染源自动监控系统水质维护合同书》、《江门市汇邑环保技术服务有限公司水污染源自动监测设备故障维修记录表》、《巡检维护记录表》、《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）和我局执法人员现场拍摄的照片等证据为证。

你单位的上述行为违反了《广东省环境保护条例》第二十三条第五款的规定，依法应当予以处罚。

我局于2023年6月19日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述申辩和要求听证。你单位未提出陈述申辩，也未在法定期限内提出听证申请。考虑你单位已在地市级以上主要媒体上公开道歉、作出生态环境守法承诺，并及时改正违法行为。根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条规定，我局同意对你单位从轻处罚。

以上事实，有我局2023年6月16日《行政处罚听证告知书》（江新环罚听告〔2023〕48号）及2023年6月19日送达回执为证及你单位提交的《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》、《江门市汇邑环保技术服务有限公司生态环境公开道歉承诺书》、《江门市汇邑环保技术服务有限公司法定代表人梁求养生态环境公开道歉承诺书》、《江门日报》2023年6月26日刊A04版面及我局现场复查材料等为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

《广东省环境保护条例》第六十七条第三款规定，违反本条例第二十三条第五款规定，受委托单位未按照法律、法规和相关技术规范的要求运营防治污染设施或者实施污染治理，或者在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假的，由县级以上生态环境主管部门责令改正，处五万元以上十万元以下罚款；受委托单位在运营防治污染设施或者实施污染治理中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。

依据上述和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》2.28的有关规定，我局决定对你单位处罚款人民币5万元（大写：伍万元）。

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局新会分局法规股开具《非税收入罚款通知书》并将罚款缴至指定银行和账号。收款银行、账户名称、账号详见《非税收入罚款通知书》。（江门市生态环境局新会分局地址：江门市新会区会城镇东门路11号；联系电话：0750-6109081）

逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条规定，将每日按罚款数额的3%加处罚款。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）。也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条等有关规定申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2023年7月7日

抄送：会城街道生态环境保护办公室。