因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购2024年废气处理设施维护服务（2024D01），现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的服务商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：2024年废气处理设施维护服务（2024D01）挂网公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币17300元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目服务要求明细

| 主要维保设备一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风机 | BLF4-72-6C，转速：1600R/min, 风压:1389-881Pa,风量: 7367-14734M3/H,电机功率：5.5KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 风机 | BLF4-72-5A，转速：1450 R /min, 风压:820-490Pa,风量:4090-6952M3/H,电机功率：2.2KW | 台 | 1 |  |
| 3 | 风机 | BLF4-72-4.5A，转速：1450 R /min, 风压:670-400Pa,风量:2700-4960M3/H,电机功率：1.5KW | 台 | 1 |  |
| 4 | 风机 | BLF4-72-4A，转速：1450 R /min, 风压:520-300Pa,风量:1739-3285M3/H,电机功率：1.1KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 风机 | SGJ-3.0F，转速：1450 R /min, 风压:270-140Pa,风量:630-1900M3/H,电机功率：0.18KW | 台 | 1 |  |
| 5 | 水泵 | 2.2KW | 台 | 1 |  |
| 6 | 水泵 | 1.5kw | 台 | 1 |  |
| 7 | 活性炭箱 | 1300*1300*1800 | 台 | 2 | 更换炭块 |
| 8 | 活性炭箱 | 1500*1500*2000 | 台 | 1 | 更换炭块 |
| 9 | 电动风阀 | 250 | 个 | 1 |  |
| 10 | 控制板面 |  | 个 | 1 |  |

| 序号 | 名称 | 维保内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备日常巡视检修 | 巡视检修，设备、设施进行维修、保养和仪器仪表的定期校正及清洗 | 次/年 | 7 | 耗材单价≤200元时由乙方承担，超出部分则由甲方承担 |
| 2 | 机电设备维护保养 | 更换机油及皮带 | 次/年 | 1 | 零部件单价≤200元时由乙方承担，超出部分则由甲方承担 |

三、服务商资质要求

1、在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，具备废气处理设施运维的相关资质；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2、与采购人没有行政或经济关联。

四、采购项目报价文件要求

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单。

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

五、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的资质要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 单价（元） |  | 数量 | 单位 | 总价（元） | 备注 |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

六、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2024年 7月12日下午5：30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

七、采购人联系方式

采购人名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：张先生

电话：0750-3296820