江门市生态环境局

江门市生态环境局行政处罚决定书

江开环罚〔2025〕16号

当事人：开平市四季洗涤有限公司

统一社会信用代码：91440783MA4W88TR40

法定代表人：黄立富

住所：开平市长沙街三联村委会325国道交流渡桥旁3号

一、环境违法事实和证据

2024年11月18日，我局执法人员对你单位进行了执法检查。经调查，你单位开设洗涤项目，已配套废水治理设施，废水处理流程为：生产废水-三级收集池（依次编为1号、2号、3号）-一体化废水治理设施-标准排污口排放。检查期间，你单位正常开工生产，一体化废水治理设施未亮灯运行，设施内部存水浑浊，生物填料区域未见活性菌种。执法人员发现1号收集池处设置了一条三通管道，你单位正利用该管道将池内未经处理的生产废水直接引至标准排污口处排放。你单位存在不正常运行水污染防治设施排放水污染物的违法行为。

以上事实，有我局的现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场照片（图片、影像资料）证据、《（开）环境监测字（2024）第1203101号监测报告》及你单位提供的营业执照复印件、法定代表人身份证件、送达地址确认书、废水处理排放平面图等为证。

你单位的上述行为，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2025年2月8日向你单位直接送达《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2025〕5号），告知你单位的违法事实、我局的处罚依据和拟作出的处罚决定，并明确告知你单位有权进行陈述、申辩和申请听证。2025年3月10日，我局应你单位申请召开听证会，听证会上你单位提出了相关陈述、申辩意见。经复核，我局认为你单位提出的陈述、申辩意见不影响本案违法事实的认定，我局决定继续本案行政处罚程序。

以上事实，有我局2025年1月27日《行政处罚听证告知书》（江开环罚听告〔2025〕5号）、2025年2月8日《送达回证》、2025年3月10日《听证笔录》等为证。

二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限

根据你单位违法行为的事实、性质、情节、社会危害程度和相关证据，根据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定，参照广东省生态环境厅关于印发《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》的通知（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章水污染防治类第八条§2.8.1裁量标准和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第五条、第七条第二、四、七目裁量标准的规定{罚款金额18.5万元=初步罚款金额20万元[（裁量起点10%+整体污染防治设施不正常运行10%）×100万]+初步罚款金额20万元×5%×调整系数总和-1.5（从轻情节：积极配合调查取证-1.5，主动改正或及时中止违法行为、近2年没有受到生态环境部门行政处罚的从轻情节在权重裁量中已体现，不重复计算）}，我局决定对你单位作出罚款人民币壹拾捌万伍仟元整（小写：¥185000元）的行政处罚。

- 根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应当自接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局开平分局法规股（联系电话：2235808）开具《广东省非税收入一般缴款书》，并按照《开平区非税收入转账须知》缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项的规定，我局可每日按罚款数额的3%加处罚款，加处罚款数额不超过行政处罚数额。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

你单位如不服上述行政处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府申请行政复议，也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市新会区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。逾期不申请行政复议，也不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

江门市生态环境局

2025年3月19日

抄送：长沙街道办事处。