因工作需要，江门市蓬江区环境监测站计划采购“耗材（2025B03）”，现将该采购项目公开询价信息公告如下，欢迎符合条件的供应商投报《报价单》及相关文件。

一、采购项目概况

1.采购项目名称：耗材（2025B03）网上公开询价公告

2.采购项目共采购一个包组，拆分包组报价的作为无效报价处理。

3.采购项目最高限价：人民币9500元（投标总价超过最高限价的作为无效报价处理）。

二、采购项目技术要求及采购数量

| 序号 | 产品名称 | 规格，浓度 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯化钾电导率溶液标准物质 | 100mL,1410μs/cm | 瓶 | 1 | 中国计量院 |  |
| 2 | 标准物质/氯化钾电导率 | 100mL,12.85mS/cm | 瓶 | 1 | 中国计量院 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数标样 | 批号：2031153 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 4 | 含氯化学需氧量标样 | 批号：207008 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 5 | 石油类（紫外法）标液 | 批号：448735 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 6 | 石油类（紫外法）标样 | 批号：337353 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 7 | 铝 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 1 | 国家有色金属 |  |
| 8 | 铜 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 9 | 铅 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 10 | 镉 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 11 | 锌 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 12 | 镍 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 13 | 汞 | 50mL,100µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色金属 |  |
| 14 | 砷 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 1 | 国家有色金属 |  |
| 15 | 硒 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 1 | 国家有色金属 |  |
| 16 | 银 标样 | 批号：204213 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 17 | 铝 标样 | 批号：205025 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 18 | 硼 标样 | 批号：206809 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 19 | 钡 标样 | 批号：204313 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 20 | 铍 标样 | 0.5~1.0mg/L | 瓶 | 1 | 国家有色院 | 定制 |
| 序号 | 产品名称 | 规格，浓度 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 21 | 钴 标样 | 0.5~1.0mg/L | 瓶 | 1 | 国家有色院 | 定制 |
| 22 | 铁 标样 | 批号：202439 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 23 | 钾 标样 | 批号：202720 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 24 | 锰 标样 | 批号：202536 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 25 | 钼 标样 | 0.5~1.0mg/L | 瓶 | 1 | 国家有色院 | 定制 |
| 26 | 钠 标样 | 批号：202828 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 27 | 锑 标样 | 0.5~1.0mg/L | 瓶 | 1 | 国家有色院 | 定制 |
| 28 | 钛 标样 | 批号：206606 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 29 | 钒 标样 | 批号：203512 | 瓶 | 1 | 环保部 |  |
| 30 | 铅 标样 | 0.5~1.0mg/L | 瓶 | 3 | 国家有色院 | 定制 |
| 31 | 镉 标样 | 批号：201441 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 32 | 锌 标样 | 批号：201339 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 33 | 镍 标样 | 批号：201524 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 34 | 汞 标样 | 批号：202062 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 35 | 砷 标样 | 批号：200466 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 36 | 硒 标样 | 批号：203732 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 37 | 六价铬 标液 | 20mL，100µg/mL，安倍瓶 | 瓶 | 2 | 中国计量院 |  |
| 38 | 六价铬 标样 | 批号：203377 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 39 | 氟化物 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 40 | 氟化物 标样 | 批号：201767 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 41 | 氯化物 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 42 | 氯化物 标样 | 批号：201863 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 43 | 氟、氯、硫酸根、硝酸根混标 | 批号：204732 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 44 | 硫酸盐 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 45 | 硫酸盐 标样 | 批号：201944 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 46 | 硝酸盐氮 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 47 | 硝酸盐氮 标样 | 批号：200858 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格，浓度 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| 48 | 硝酸盐 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 | 以硝酸根计 |
| 49 | 硝酸盐 标样 | / | 瓶 | 2 | 环保部 | 以N计 |
| 50 | 亚硝酸盐氮 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 51 | 亚硝酸盐氮 标样 | 批号：200651 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 52 | 亚硝酸盐 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 | 以亚硝酸根计 |
| 53 | 亚硝酸盐 标样 | / | 瓶 | 2 | 环保部 | 以N计 |
| 54 | 溴化物 标液 | 50mL,1000µg/mL | 瓶 | 2 | 国家有色院 |  |
| 55 | 溴化物 标样 | 批号：205407 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 56 | 氰化物 标液 | 50mL,50mg/L | 瓶 | 2 | 中国计量院 |  |
| 57 | 总氰化物 标样 | 批号：202283 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 58 | 挥发酚 标液 | 20mL，1000µg/mL，安倍瓶 | 瓶 | 2 | 中国计量院 |  |
| 59 | 挥发酚 标样 | 0.04-2.50 mg/L | 瓶 | 2 | / |  |
| 60 | LAS 标液 | 1000µg/mL或500mg/L | 瓶 | 3 | 中国计量院/环保部 |  |
| 61 | LAS 标样 | 批号：204434 | 瓶 | 3 | 环保部 |  |
| 62 | 硫化物 标液 | 批号：104446 | 瓶 | 4 | 环保部 |  |
| 63 | 硫化物 标样 | 批号：205564 | 瓶 | 4 | 环保部 |  |
| 64 | 二氧化硫 标液 | 批号：103523 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 65 | 二氧化硫 标样 | 批号：206065 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 66 | 氮氧化物 标样 | 批号：206156 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 67 | 氨 标液 | 批号：104217 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 68 | 氨 标样 | 批号：206919 | 瓶 | 2 | 环保部 |  |
| 69 | 无水硫酸钠 | AR500g | 瓶 | 3 | 国药 |  |

三、采购项目商务要求

1.交货期限：交货期要求为签订合同后10个日历日内（特殊情况下可调整）。

2.货物属全新未经使用，质量符合中华人民共和国相关技术标准的要求；如因成交供应商货物质量的原因，导致采购人损失的，成交供应商应退回已收合同款项，并予以采购人合同总额5%的赔偿。

3.交货方式：成交供应商负责将货物送至江门市蓬江区环境监测站（江门市蓬江区胜利北路154号珠西创谷1号楼6楼）。

四、采购项目验收和结算方式

1.验收方法：采购人按照相关技术标准、采购合同规定，对货物的技术指标、质量和数量进行验收，供应商可派人参加。

2.验收标准：符合相关技术标准、采购合同规定；单证齐全，具有产品合格证（或质量保证书）、发票和其他应当具有单证文件。

3.本次采购采用先货后款的方式，合同签订后，货物验收合格后按合同条款进行支付。

五、供应商资质要求：

1.在中华人民共和国境内注册并取得《营业执照》的独立法人，《营业执照》经营范围包括本项目货物；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件。

2.与采购人没有行政或经济关联。

六、采购项目评审方法：综合评标法（推荐一名成交供应商）。

七、采购项目报价文件要求

1.《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件。

2.采购项目报价单

供应商按照《江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单》的格式进行报价，否则作为无效报价处理。

八、项目报价单

| 江门市蓬江区环境监测站采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（盖公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位联系人及联系方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购公告名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 包组编号及名称（若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按照采购公告的商务要求执行 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 | 品牌（生产商）/型号 |  | 数量 （单位） | 是否符合采购公告的技术要求（符合/不符合） | 是否存在偏离 （偏离/无偏离） | 说明（若有偏离，请详细说明） |
| 采购项目投报总价 |  | ￥元，大写（） |  |  |  |  |  |

九、报价文件投报方式

请有意参与报价的合格供应商，于2025年 10月24日下午5:30前，将加盖单位公章（若是外资企业报价，则加盖公司合同章也可）的《采购项目报价单》及相关资质文件的扫描件发至我单位电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn或将纸质报价文件送至我单位综合业务室。

十、采购人联系方式

采购单位名称：江门市蓬江区环境监测站

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷1号楼6楼

邮编：529000

联系人：梁先生

电话：0750-3296821